Администрация Махнёвского муниципального образования

УТВЕРЖДАЮ

Глава Махнёвского муниципального образования

______________________ А.В. Лызлов

«	»__________________2017 г.

ОТЧЕТ

о формировании топливно-энергетического баланса

Махнёвского муниципального образовании за 2015-2016 годы

п.г.т. Махнёво
2017 г.

Состав исполнителей:

Ведущий специалист отдела		      С.Н. Максимов

строительства, ЖКХ, архитектуры,

благоустройства и охраны окружающей

среды Администрации Махнёвского

муниципального образования

СОДЕРЖАНИЕ

- Основания формирования топливно-энергетического баланса Махнёвского

муниципального образования……………………………………………………………………….....5

- Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса

Махнёвского муниципального образования…………………………………………………..……..5

- Общие положения………………………………………………………………………………...7

- Этапы формирования……………………...…………………………………………………….7

- РАЗДЕЛ 2. ОДНОПРОДУКТОВЫЕ БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2015…….……………..………...10

- Однонродуктовый баланс «Уголь» ………………….………………………………………..10

- Однопродуктовын баланс «Сырая нефть» …………………….…………………………….10

- Однопродуктовын баланс «Нефтепродукты» ……………………………………………….11

- Однопродуктовын баланс «Природный газ» …………….…………………………...……..12

2.5.     Однопродуктовын баланс «Прочее твердое топливо»………………………..…………….13

2.6.     Однопродуктовын баланс «Гидроэнергия и НВИЭ»…………………………………….….14

2.7.     Однопродуктовын баланс «Атомная энергия»………………………………………………14

2.8.     Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия»………………………………………15

2.9.     Однопродуктовын баланс «Тепловая энергия» ……………………………………………..16

РАЗДЕЛ 3. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2015 ГОД …………………………………..……… 17

- РАЗДЕЛ 2. ОДНОПРОДУКТОВЫЕ БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД	..21

- Однопродуктовый баланс «Уголь» …………………………………………………………...21

- Однопродуктовын баланс «Сырая нефть»…………………………………………………...21

- Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты» ……………………………………………….22

- Однопродуктовын баланс «Природный газ» ………………………………………………..23

- Однопродуктовын баланс «Прочее твердое топливо» ……………………………………..24

- Однопродуктовый баланс «Гндроэнергня н НВИЭ» …………………………………….25

- Однопродуктовый баланс «Атомная энергия» ……………………………………………...25

- Однопродуктовын баланс «Электрическая энергия» …………………………………….. 26

- Однопродукт овый баланс «Тепловая энергия» …………………………………………….27

РАЗДЕЛ 3. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД …………………………………………..28

4.1. Структурный анализ потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР),

первичных топливно-энергетических ресурсов в 2015-2016 гг	…………….31

Приложение 1	…………………….………………………………………34

Приложение 2	…………………………………………………………….35

Приложение 3	……….……………………………………………………38

- Основания формирования топливно-энергетического баланса Махнёвского муниципального образования

-    Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Приказ Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»;

- Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса Махнёвского муниципального образования

- сведения о суммарном объеме поставки газа на территорию Махнёвского муниципального образования (Источник: АО «Уралсевергаз» (ГУП СО «Газовые сети»));

- сведения об объеме отпущенной электрической энергии, потерях в сетях Махнёвского муниципального образования (Источник: ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»):

- сведения об объеме выработки и отпущенной тепловой энергии, а также потерях в сетях Махнёвского муниципального образования (Источники: МУП «Теплосистемы» пгт. Махнёво, МУП «ЖКХ» пгт. Махнёво).

Также использована официальная статистическая информация (приложение 2) агрегированная по первичным статистическим данным следующих форм федерального статистического наблюдения:

- итоговые данные о потреблении топлива и тепловой энергии по видам экономической деятельности, запасах топлива на предприятиях потребителях, его отпуске населению определяются по данным отчета по форме федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР1 «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов».

____________________

' Приложения 2.1-2.2

- итоговые данные о потреблении и распределении тепловой энергии определяются

по данным отчета по форме федерального статистического наблюдения № 1 - ТЭР2

«Сведения о снабжении теплоэнергией».

По данным Сверддовскстата. официальная информация по форме федерального статистического наблюдения № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, тепловой энергии и электрической энергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)» по Махнёвскому муниципальному образованию не может быть представлена в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных.

__________________

2 Приложение 2.3

- Общие положения

Топливно-Энергетический баланс Махнёвского муниципального образования содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Махнёвского муниципального образования и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Баланс составлен на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно приложению №1 к Приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011 г. № 600, объединяющей данные отнопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах.

Однопродуктовыи энергетический баланс составлен в форме таблицы по образцу согласно приложению № 2 к Приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011 г. №600, отражающей в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

- Этапы формирования

- Сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения, указанных в п.1.2.

- Определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам топлива.

1.4.3 Сравнительный анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности, информации и определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс.

1.4.4 Разработка однопродуктовых балансов угля, сырой нефти, жидкого топлива, природного газа, прочих видов твердого топлива, электрической и тепловой энергии с минимизацией статистических расхождений.

- В однопродуктовый баланс угля включаются данные об угле, сланцах, угольном концентрате, коксе металлургическом, коксике и коксовой мелочи, продуктах переработки угля, отходящих газах, в том числе газе горючем искусственном доменном, газе горючем искусственном коксовом.

- В однопродуктовый баланс сырой нефти включаются данные о нефти, включая газовый конденсат.

- В однопродуктовый баланс нефтепродуктов (таблица 1)включаются данные

о нефтепродуктах, в том числе газе нефтеперерабатывающих предприятий сухом, газе сжиженном, автомобильном и авиационном бензине, керосинах, дизельном юпливе, мазуте топочном, топливе печном бытовом, мазуте флотском, газотурбинном и моторном топливе.

- В однопродуктовый баланс природного газа (таблица 2)включаются данные о

газе и газовых и газоконденсатных месторождений и попутном газе нефтяных

месторождений, а также метане, улавливаемом в угольных шахтах, и газе

сточных вод.

- В однопродуктовый баланс прочего твердого топлива (таблица 3)включаются данные о видах твердого топлива, в том числе о торфе, торфяных топливных брикетах и полуорикетах. дровах для отопления, твердых бытовых и промышленных отходах.

- В однопродуктовый баланс гидроэнергии и НВИЭ включаются данные об электрической энергии, произведенной на установках, использующих в качестве первичных ресурсов нетрадиционные и возобновляемые энергетические ресурсы, в том числе на гидравлических, геотермальных, солнечных, ветроэлектрических установках.

- В однопродуктовый баланс атомной энергии включаются данные об электрической и тепловой энергии, произведенной на атомных электростанциях.

- В однопродуктовый баланс электрической энергии (таблица 4)включаются данные об электрической энергии, произведенной на электростанциях.

- В однопродуктовый баланс тепловой энергии (таблица 5)включаются данные о тепловой энергии, произведенной тепловыми и атомными электростанциями, котельными, утилизационными установками, а также получаемой из геотермальных источников, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и предназначенной для потребления потребителями тепловой энергии.

1.4.5. Объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливноэнергетический баланс (таблица 6).

Администрация Махнёвского муниципального образования

УТВЕРЖДАЮ

Глава Махнёвского муниципального образования

А.В. Лызлов

«	»____________2017 г.

ОТЧЕТ

о формировании топливно-энергетического баланса
Махнёвского муниципального образования за 2015 год

пгт. Махнёво
2017 г.

2.1. Одиопродуктовый баланс «Уголь»

Вследствие отсутствия использования угля на территории Махнёвского муниципального образования, таблица однопродуктового баланса «Уголь» не представлена.

2.2. Однопродуктовый баланс «Сырая нефть»

Вследствие отсутствия использования сырой нефти на территории Махнёвского муниципального образования, не представлена таблица однопродуктового баланса «Сырая нефть».

Однопродуктовый баланс нефтепродуктов Махнёвского муниципального образования, включающий в себя бензин автомобильный и дизельное топливо, представлен в таблице 1.

Таолица 1. Однопродуктовый баланс нефтепродуктов Махнёвского муниципального

образования за 2015 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Бензин автомобильный | Дизельное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2015 |
|  |  | ТОНН | ТОНН |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 93,0 | 55,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 2,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 93,0 | 57,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 93,0 | 57,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 93,0 | 57,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 93,0 | 57,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 0,0 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 | 0,0 |
| Прочим потребителям | 19 | 0,0 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс нефтепродуктов Махнёвского муниципального образования сформирован по формам федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР.

Однопродуктовый баланс природного газа Махнёвского муниципального образования представлен в таблице 2.

| Строки баланса | Номера строк баланса | Природный газ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |
|  |  | тыс. м3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 1 849,8 |
| Вывоз | 3 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1 849,8 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -1 849,8 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -1 849,8 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 |
| Прочим потребителям | 19 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс природного газа Махнёвского муниципального образования сформирован по формам федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР и по отчетным данным АО «Уралсевергаз».

Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива Махнёвского муниципального образования, включающий в себя дрова для отопления, представлен в таблице 3.

Таблица 3. Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива Махнёвского муниципального образования за 2015 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Дрова для отопления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |
|  |  | плот. куб. м |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 8 981,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 32,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 9 013,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -9 013,0 |
| T еплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -9 013,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Т рубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 |
| Прочим потребителям | 19 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива Махнёвского муниципального образования сформирован по формам федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР.

Нa территории Махнёвского муниципального образования не производится выработка и использование гидроэнергии и НВИЭ.

2.7. Однопродуктовый баланс «Атомная энергия»

Вследствие отсутствия производства атомной энергии на территории Махнёвского муниципального образования, не представлен однопродуктовый баланс «Атомная энергия».

Однопродуктовый баланс электрической энергии Махнёвского муниципального образования представлен в таблице 4.

Таблица 4. Однопродуктовый баланс электрической энергии Махнёвского муниципального образования га 2015 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Электрическая энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |
|  |  | тыс. кВт*ч |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 19 327,4 |
| Вывоз | 3 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 19 327,4 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -5 677,6 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -5 677,6 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | -1 522,4 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 13 070,6 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 335,5 |
| Промышленность | 14 | 856,5 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 2 598,5 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 2 598,5 |
| Население | 18 | 7 623,6 |
| Прочим потребителям | 19 | 713,3 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс электрической энергии сформирован по данным предоставленными ОАО «Энергосбыт Плюс». Расход электроэнергии на производство тепловой энергии определен по форме федерального статистического наблюдения № 1-ТЭП. Значение в строке «Прочим потребителям» представляет собой величина электрической энергии, не отнесенной к конкретной сфере-потребителю по причине отсутствия информации.

2.9. Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия»

Однопродуктовый баланс тепловой энергии Махнёвского муниципального образования представлен в таблице 5.

„

Таблица 5. Однопродуктовый баланс тепловой энергии Махнёвского 	муниципального образования за 2015год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Тепловая энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |
|  |  | Гкал |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 11 651,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 11 651,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 63 890,6 |
| Т еплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 63 890,6 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | -20 252,7 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов |  | 55 288,9 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 1 613,3 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Т рубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 18 996,6 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 18 996,6 |
| Население | 18 | 33 304,8 |
| Прочим потребителям | 19 | 1 374,3 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс тепловой энергии Махнёвского муниципального образования сформирован по формам федерального статистического наблюдения № 1-ТЭП, а также по отчетным данным МУП «Теплосистемы» пгт. Махнёво. Значение в строке «Прочим потребителям» представляет собой величину тепловой энергии, не отнесенной к конкретной сфере-потребителю по причине отсутствия информации.

## РАЗДЕЛ 3. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## ЗА 2015 ГОД

Таблица 6. Топливно-энергетический баланс за 2015 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое ТОПЛИВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
|  |  | Т.у.т. | т у.т. | т у.т. | т у.т. | т у.т. |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 0,0 | 0,0 | 218,3 | 2 134,6 | 2 388,9 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 8,5 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 | 0,0 | 221,2 | 2 134,6 | 2 397,5 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 134,6 | -2 397,5 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 134,6 | -2 397,5 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0.0 | 0,0 | 221,2 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 221,2 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 221,2 | 0,0 | 0,0 |

| Строки баланса | Номера строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
|  |  | т у.т. | т у.т. | т у.т. | т у.т. | т у.т. |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочим потребителям | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Продолжение таблицы 6

| Строки баланса | Номера строк баланса | Гидроэнергия | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
|  |  | т у.т. | т у.т. | т у.т. | т у.т. | ту.т. |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 0,0 | 0,0 | 2 377,3 | 1 666,1 | 8 785,3 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 | 0,0 | 2 377,3 | 1 666,1 | 8 796,7 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 | -698,3 | 9 136,4 | 3 905,9 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 | 0,0 | -698,3 | 9 136,4 | 3 905,9 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Строки баланса | Номера строк баланса | Гидроэнергия | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
|  |  | т у.т. | т у.т. | т у.т. | т у.т. | т у.т. |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | -187,3 | -2 896,1 | -3 083,4 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 1 491,7 | 7 906,3 | 9 619,2 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 41,3 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 105,4 | 230,7 | 336,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,2 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,2 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 319,6 | 2 716,5 | 3 036,1 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 0,0 | 0,0 | 319,6 | 2 716,5 | 3 036,1 |
| Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 937,7 | 4 762,6 | 5 700,3 |
| Прочим потребителям | 19 | 0,0 | 0,0 | 87,7 | 196,5 | 284,3 |
| Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание. Пересчет топлива и энергии в тонны условного топлива производится путем умножения натуральных значений показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб. м, тыс. кВт*ч, Гкал), на соответствующие коэффициенты пересчета в условное топливо, приведенные в приложении 3

Администрация Махнёвского муниципального образования

УТВЕРЖДАЮ

Глава Махнёвского муниципального образования

______________________ А.В. Лызлов

«	»__________________2017 г.

ОТЧЕТ

о формировании топливно-энергетического баланса

Махнёвского муниципального образовании за 2016 год

пгт. Махнёво
2017 г.

## II. РАЗДЕЛ 2. ОДНОПРОДУКТОВЫЕ БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПО ВИДАМ ТОПЛИВА МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

## ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД

## 2.1. Однопродуктовый баланс «Уголь»

Вследствие отсутствия использования угля на территории Махнёвского муниципального образования, таблица однопродуктового баланса «Уголь» не представлена.

## 2.2. Однопродуктовый баланс «Сырая нефть»

Вследствие отсутствия использования сырой нефти на территории Махнёвского муниципального образования, не представлена таблица однопродуктового баланса «Сырая нефть».

2.3. Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты»

Однопродуктовый баланс нефтепродуктов Махнёвского муниципального образования, включающий в себя бензин автомобильный и дизельное топливо, представлен в таблице 1.

Таблица 1. Однопродуктовый баланс нефтепродуктов Махнёвского муниципального

образования за 2016 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Бензин автомобильный | Дизельное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2016 |
|  |  | ТОНН | ТОНН |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 143,0 | 83,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 143,0 | 83,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Производство эл. энергии | 7 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 143,0 | 83,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 143,0 | 83,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 143,0 | 83,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 0,0 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 | 0,0 |
| Прочим потребителям | 19 | 0,0 | 0,0 |
| Использование топливноэнергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс нефтепродуктов Махнёвского муниципального образования сформирован по формам федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР.

2.4. Однопродуктовый баланс «Природный газ»

Однопродуктовый баланс природного газа Махнёвского муниципального образования представлен в таблице 2.

Однопродуктовый баланс природного газа Махнёвского муниципального образования сформирован по формам федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР и по отчетным данным АО «Уралсевергаз».

2.5. Однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо»

Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива Махнёвского муниципального образования, включающий в себя дрова для отопления, представлен в таблице 3.

Таблица 3. Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива Махнёвского муниципального образования за 2016 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Дрова для отопления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 плот. куб. м |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 7 669,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | -37,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 7 632,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -7 632,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -7 632,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Пepepaбoтка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Пepepaботка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и сязь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 |
| Прочим потребителям | 19 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива Махнёвского муниципального образования сформирован по формам федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР

2.6. Однопродуктовый баланс «Гидроэнергия и НВИЭ»

На территории Махнёвского муниципального образования не производится выработка и использование гидроэнергии и НВИЭ.

## 2.7. Однопродуктовый баланс «Атомная энергия»

Вследствие отсутствия производства атомной энергии на территории Махнёвского муниципального образования, не представлен однопродуктовый баланс «Атомная энергия

2.8. Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия»

Однопродуктовый баланс электрической энергии Махнёвского муниципального образования представлен в таблице 4.

Таблица 4. Однопродуктовый баланс электрической энергии Махнёвского муниципального образования га 2016 год

| Сроки баланса | Номера строк баланса | Электрическая энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |
|  |  | тыс. кВт.ч |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 19 181,2 |
| Вывоз | 3 _> | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 19 181,2 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -6046,3 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -6 046,3 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Пepepaoботка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | -1 501,9 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 12 576,2 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 480,3 |
| Промышленность | 14 | 420,8 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и свить | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 2 604,4 |
| Бюджетофинансирусмые организации | 17.1 | 2 604,4 |
| Население | 18 | 7 479,1 |
| Прочим потребителям | 19 | 648,5 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 |

Однопродуктовый баланс электрической энергии сформирован по данным предоставленными ОАО «Энергосбыт Плюс». Расход электроэнергии на производство тепловой энергии определен по форме федерального статистического наблюдения № 1-ТЭП. Значение в строке «Прочим потребителям» представляет собой величина электрической энергии, не отнесенной к конкретной сфере-потребителю по причине отсутствия информации

2.9. Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия»

Однопродуктовый баланс тепловой энергии Махнёвского муниципального образования представлен в таблице 5.

„

Таблица 5. Однопродуктовый баланс тепловой энергии Махнёвского 	муниципального образования за 2016год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Тепловая энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |
|  |  | Гкал |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0.0 |
| Ввоз | 2 | 13 928,8 |
| Вывоз | 3 | 0.0 |
| Изменение запасов | 4 | 0.0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 13 928.8 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0.0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 62 155,7 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0.0 |
| Котельные | 8.2 | 62 155.7 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0.0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0.0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0.0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0.0 |
| Потери при передаче | 11 | -19 251.7 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 56 832.8 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 1 256,9 |
| Строительство | 15 | 0.0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0.0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0.0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0.0 |
| Прочий | 16.4 | 0.0 |
| Сфера услуг | 17 | 19 597.8 |
| Бюджетофинансирусмые организации | 17.1 | 19 597.8 |
| Население | 18 | 34 442,0 |
| Прочим потребителям | 19 | 1 536.2 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0.0 |

Однопродуктовый баланс тепловой энергии Махнёвского муниципального образования сформирован по формам федерального статистического наблюдения № 1-ТЭП, а также по отчетным данным МУП «Теплосистемы» пгт. Махнёво. Значение в строке «Прочим потребителям» представляет собой величину тепловой энергии, не отнесенной к конкретной сфере-потребителю по причине отсутствия информации.

#### РАЗДЕЛ 3. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД

Таблица 6. Топливно-энергетический баланс за 2016 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твёрдое топливо | Гидроэнергия | Атомная энергия | Электрическая энергия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
|  |  | т.у.т. | т.у.т. | т.у.т. | т.у.т. | т.у.т. | т.у.т. | т.у.т. | т.у.т. |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 0,0 | 0,0 | 333,4 | 2 266,9 | 2 040,0 | 0,0 | 0,0 | 2 359,3 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 | 0,0 | 333,4 | 2 266,9 | 2 030,1 | 0,0 | 0,0 | 2 359,3 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 266,9 | -2 030,1 | 0,0 | 0,0 | -743,7 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 266,9 | -2 030,1 | 0,0 | 0,0 | -743,7 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -184,7 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 430,9 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,1 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,8 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,3 |
| Бюджетофинансирусмые организации | 17.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,3 |
| Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,9 |
| Прочим потребителям | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,8 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Продолжение таблицы 6

| Строки баланса | Номера строк баланса | Тепловая энергия | всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2016 |
|  |  | т.у.т. | т.у.т. |
|  |  | 1 | 2 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 1 991,8 | 8 991,4 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | -9,8 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1 991,8 | 8 981,5 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 8 888,3 | 3 847,6 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 8 888,3 | 3 847,6 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | -2 753,0 | -2 937,7 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 8 127,1 | 9 891,4 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 59,1 |
| Промышленность | 14 | 179,7 | 231,5 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 333,4 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 333,4 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 2 802,5 | 3 122,8 |
| Бюджетофинансирусмые организации | 17.1 | 2 802,5 | 3 122,8 |
| Население | 18 | 4 925,2 | 5 845,1 |
| Прочим потребителям | 19 | 299,4 | 299,4 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 | 0,0 |

Примечание. Пересчет топлива и энергии в тонны условного топлива притворится путем умножения натуральных значений показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб. м. тыс. кВт*ч, Гкал), на соответствующие коэффициенты пересчета в условное топливо, приведенные в приложении 3

## РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## 4.1. Структурный анализ потребления топливно-энергетических ресурсов

(ТЭР), первичных топливно-энергетических ресурсов в 2015-2016 гг.

Потребление ТЭР в 2016 году составило 17 933,0 т у.т., что незначительно выше уровня 2015 г. (на 0,0632 т у.т. или 0,35 %).

В структуре ТЭР в 2016 году относительно 2015 года значительных изменений не произошло. Основную долю составляет потребление тепловой энергии - 60,2 % или 10 802,5 т у.т., что на 0,7 % меньше, чем в 2015 году. Потребление топлива составляет 26,5 % или 4 753,3 т у.т., что на 2,5 % больше, чем в 2015 году. Наименьшую долю составляет потребление электрической энергии - 13,3 % или 2 377,3 т у.т., что на 0,7 % больше, чем в 2015 году. На долю промышленности приходится 3,8 % всего потребления. Основной объем потребления тепловой энергии (с учетом потерь) в 2016 году пришелся на население 58,6 % и сферу услуг 33,4 %.

Рис. 1 Структура потребления ТЭР в Махнёвском муниципальном образовании в 2015-2016 годах

Потребление тепловой энергии населением в 2016 году увеличилось на 3,3 %, в сфере услуг - на 3,1 %, а в промышленности произошло увеличение потребления на 356 Гкал/год.

Потребление электрической энергии населением в 2016 году уменьшилось на 1,9 % в сравнении с 2015 годом, в промышленности -уменьшилось в 2 раза. Затраты электроэнергии на производство тепловой энергии в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличелись на 6,1 %. Потребление электроэнергии в сфере услуг увеличилось незначительно - на 0,2 %.

Электрическая энергия

Производство Промышленность Сфера услуг Население тепловой энергии

рис. 3 Структура потребления электрической энергией в 2015-2016 годах

Потребление ПТЭР в 2015 году составило 8 796,7 т у.т., что на 2,05 % ниже, чем в 2014 году.

В структуре ПТЭР 2015 года относительно 2014 года произошли незначительные изменения. Основную долю составляет потребление прочих ПТЭР -

- % или 4 063,6 т у.т., что на 1,04 % больше, чем в 2014 году. Потребление электрической энергии, поступившей со стороны составляет 27% или 2 377,3 т у.т., что на 0,76 % больше, чем в 2014 году. Доля потребление природного газа составляет

- % или 2 134,6 т у.т., что на 5,8 % меньше, чем в 2014 году. Объемы газа расходуются на производство тепловой энергии. Наименьшую долю составляет потребление нефтепродуктов 2,5 % или 221,2 т у.т.

Рис. 4 Структура потребления ПТЭР в 2015-2016 годах

_____________________

Приложение 1

Сведения о поставке и распределении природного газа

| АО «Уралсевергаз» | Единица измерения | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарный объем поставки природного газа | тыс. м3 | 1849,76 | 1964,38 |
| производителям тепловой и электрической энергии | тыс. м3 | 1849,76 | 1964,38 |

Сведения о поставке и распределении электрической энергии по потребителям

| ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» | Единица измерения | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарная величина распределения электрической энергии по | тыс. кВт ч | 19 327,4 | 19 181,2 |
| население | тыс. кВт ч | 7 623,6 | 7 479,1 |
| производство тепловой энергии | тыс. кВт ч | 5 677,6 | 6 046,3 |
| промышленность | тыс. кВт ч | 856,5 | 420,8 |
| сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | тыс. кВт ч | 335,5 | 480,3 |
| бюджетофинансируемые организации | тыс. кВт ч | 2 598,5 | 2 604,4 |
| прочим потребителям | тыс. кВт ч | 713,3 | 648,5 |

Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов,

сборе и использовании отработанных нефтепродуктов за 2015 год

| Виды топлива | № строки | Ед. изм. | Остаток на начало отчетного года | Поступило за отчетный год | Израсходовано за отчетный год | Кроме того, отпущено (продано) за отчетный год | Остаток на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: | Другим предприятиям и организациям | Населению |  |
|  |  |  |  |  |  | В качестве котельно печного топлива | В качестве моторного топлива | В качестве сырья |  |  |  |
| А | Б | в | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Бензин автомобильный | 1010 | т | - | 93 | 93 | - | 93 | - | - | - | - |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1012 | т | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Топливо дизельное | 1030 | т | 3 | 55 | 57 | - | 57 | - | - | - | 1 |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1032 | т | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Газ природный и попутный | 1075 | тыс.м 3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Газ горючий природный (газ естественный) | 1080 | тыс.м3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Древесина топливная | 1690 | плот м3 | 547 | 8981 | 9013 | 9013 | - | - | - | - | 515 |
| Тепловая энергия | 1750 | Гкал | - | - | 6062 | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. израсходовано: на отопление | 1751 | Гкал | - | - | 6062 | - | - | - | - | - | - |

Примечание. По данным формы № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (Источник: Свердловскстат).

Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов,

сборе и использовании отработанных нефтепродуктов за 2016 год

| Виды топлива | № строки | Ед. изм. | Остаток на начало отчетного года | Поступило за отчетный год | Израсходовано за отчетный год | Кроме того, отпущено (продано) за отчетный год | Остаток на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: | Другим предприятиям и организациям | Населению |  |
|  |  |  |  |  |  | Вкачестве котельно печного топлива | В качестве моторного топлива | В качестве сырья |  |  |  |
| А | Б | в | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Бензин автомобильный | 1010 | т | - | 143 | 143 | - | - | 143 | - | - | - |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1012 | т | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Топливо дизельное | 1030 | т | 3 | 83 | 83 | - | - | 83 | - | - | 3 |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | 1032 | т | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - |
| Г аз горючий природный (газ естественный) | 1080 | тыс.м 3 | - | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | - | - | - | - |
| Древесина топливная | 1690 | плот м3 | 510 | 7669 | 7632 | 7632 | 7632 | - | - | - | 547 |
| Тепловая энергия | 1750 | Гкал | - | - | 7608 | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. израсходовано: на отопление | 1751 | Гкал | - | - | 7608 | - | - | - | - | - | - |

Примечание. По данным формы № 4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» (Источник: Свердловскстат).

Сведения о снабжении тепловой энергией

| Наименование | Ед.измерения | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения на конец отчетного года | ед. | 57 | 57 |
| в том числе мощностью, гигакал/ч: |  |  |  |
| до 3 | ед. | 54 | 54 |
| от 3 до 20 | ед. | 3 | 3 |
| от 20 до 100 | ед. | - | - |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец |  |  |  |
| отчетного года | гигакал/ч | 56,6 | 56,7 |
| в том числе мощностью, гигакал/ч: |  |  |  |
| ДО 3 | гигакал/ч | 46,6 | 46,7 |
| от 3 до 20 | гигакал/ч | 10,0 | 10,0 |
| от 20 до 100 | гигакал/ч | - | - |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года | ед. | 114 | 105 |
| Произведено тепловой энергии за год - всего | гигакал | 63890,6 | 62155,7 |
| в том числе в котельных мощностью, гигакал/ч: |  |  |  |
| ДО 3 | гигакал | 49544,6 | 47219,7 |
| от 3 до 20 | гигакал | 14346,0 | 14936,0 |
| от 20 до 100 | гигакал | - | - |
| Получено тепловой энергии со стороны за год | гигакал | 11651,0 | 13928,8 |
| Отпущено тепловой энергии - всего | гигакал | 55288,9 | 56832,8 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям | гигакал | 55288,9 | 56832,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| населению | гигакал | 33304,8 | 34442,0 |
| бюджетофинансируемым организациям | гигакал | 18996,6 | 19597,8 |
| предприятиям на производственные нужды | гигакал | - | - |
| прочим организациям | гигакал | 2987,5 | 2793,0 |
| Отпущено другому предприятию (перепродавцу) | гигакал | - | - |
| Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов | т усл.т | 12297,9 | 11856,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| твердое топливо | тонна | 11209,8 | 9744,2 |
| жидкое топливо | тонна | - | - |
| газообразное топливо | тыс. куб. м | 6383,3 | 6383,4 |
| Расход электроэнергии по норме на весь объем произведенных |  |  |  |
| ресурсов | тыс. кВт/час | 5677,6 | 6046,3 |
| Расход топлива фактически на весь объем произведенных | т усл. т | 12262,8 | 12273,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| твердое топливо | тонна | 11296,1 | 10702,3 |
| жидкое топливо | тонна | - | - |
| газообразное топливо | тыс. куб. м | 5747,2 | 6142,2 |
| Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных |  |  |  |
| ресурсов | тыс. кВт/час | 4629,4 | 5364,4 |
| Потери тепловой энергии за год | гигакал | 20252,7 | 19251,7 |
| в том числе на тепловых и паровых сетях | гигакал | 20252,7 | 19251,7 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | тыс. руб. | 400,0 | - |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | тыс. руб. | 10,0 | - |

Примечание. По данным формы № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией» (Источник: Свердловскстат)

Коэффициенты пересчета топлива и энергии в условное топливо

| Виды ТЭР | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- |
| Бензин автомобильный | тонн | 1,49 |
| Дизельное топливо | тонн | 1,45 |
| Дрова для отопления | плот куб.м. | 0,266 |
| Природный газ | тыс. м3 | 1,154 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,143 |

# Footnotes

В состав первичных топливно-энергетических ресурсов (ПТЭР) входят природное топливо (уголь, природный газ, дрова и прочие виды природного топлива), продукты нефтепереработки, поступившие из-за пределов городского округа (газ сжиженный, бензины автомобильные, керосины, дизельное топливо, мазут, прочие виды нефтепродуктов), продукты переработки угля (кокс и коксовая мелочь), привезенные со стороны, а также тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая за пределами городского округа, приведенные к условному топливу.

# Text boxes

Таблица Однопродуктовый баланс природного газа Махнёвского муниципального 		образования за 2015 год

Таблица Однопродуктовый баланс природного газа Махнёвского муниципального 		образования за 2016 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Природный газ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 тыс. м3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 1 964,4 |
| Вывоз | 3 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1 964,4 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -1 964,4 |
| Теплоэлекгростаниии | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -1 964,4 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 |
| Прочим потребителям | 19 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,0 |

2015

Потребление топлива, т у.т.

Потребление электрической энергии, т у.т.

2016

- Потребление топлива, т у.т.

- Потребление электрической энергии, т у.т.   Потребление тепловой энергии, т у.т.

Потребление тепловой энергии, т у.т.

Тепловая энергия

Гкал

40000

2015 2016

Промышленность

Сфера услуг

Население

Прочие потребители

Рис. 2 Структура потребления тепловой энергии в 2015-2016 годах

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2015

2016

Потребление электроэнергии поступившей со стороны, т у.т.

Потребление Нефтепродуктов, т у.т.

Потребление прочих ПТЭР, т у.т.

Потребление природного газа, т у.т.

Потребление электроэнергии поступившей со стороны, т у.т.

Потребление Нефтепродуктов, т у.т.

Потребление прочих ПТЭР, т у.т.

Потребление природного газа, т у.т.

Приложение 2 Приложение 2.1

Приложение 2.2

Приложение 2.3

Приложение 3