АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2020 года                                                                                         № 525

п.г.т. Махнёво

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в Махнёвском муниципальном образовании

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                       N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ                    "О теплоснабжении" и во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103, Уставом Махнёвского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в Махнёвском муниципальном образовании  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Махнёвского муниципального образования  А.В. Онучина.

Глава Махнёвского

муниципального образования                                                               А.В. Лызлов

# Утвержден

Постановлением Администрации

Махнёвского муниципального образования

от 18.08.2020 № 525

План

действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в

Махнёвском муниципальном образовании

## 1. Общие положения

1.1. План действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения потребителей Махнёвского муниципального образования (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Махнёвского муниципального образования, энерго- и ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ и иных потребителей при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах централизованного теплоснабжения потребителей и устранения их последствий в течение отопительного периода.

1.2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, энерго- и ресурсоснабжающими организациями, строительно-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Махнёвского муниципального образования в условиях ликвидации аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения в течение отопительного периода.

1.3. В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания граждан в жилых помещениях, функционированию социально значимых объектов и иных потребителей услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и отопления.

"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание инженерных систем, с использованием которых потребителю и гражданам предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

"потребитель" - юридическое или физическое лицо, использующее коммунальные услуги;

"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная и горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг.

1.4. Основной задачей Махнёвского муниципального образования, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Махнёвского муниципального образования является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.

1.5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Взаимодействие Администрации Махнёвского муниципального образования, диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций определяется в соответствии с действующим законодательством и локальными документами организаций жилищно-коммунального комплекса по согласованным действиям диспетчерских служб.

1.7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт тепло-потребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии у потребителей и отключения тепло-потребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт тепло-потребляющих систем, на объекты в любое время суток.

## 2. Цели и задачи

2.1. Целью Плана является:

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Махнёвского муниципального образования в течение отопительного периода;

- координация и своевременная мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей;

- снижение количества и масштаба технологических нарушений и аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей и минимизация их последствий.

2.2. Задачами Плана является:

- своевременная и эффективная организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Махнёвского муниципального образования в отопительный период;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально значимых объектов в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации;

- мобилизация, при необходимости, сил и средств муниципального образования, координация их действий, путем формирования оперативных штабов, применения материально-технических, производственных и кадровых резервов;

- обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энерго- и ресурсоснабжения к действиям в условиях аварийных ситуаций.

## 3. Основные характеристики

### Инженерные сети и объекты жизнеобеспечения

3.1. 6 объектов водоснабжения и водоотведения (очистные, фильтровальные, насосные станций).

3.2. 13,111км сетей питьевого водоснабжения и водоотведения.

3.3. 5 газовых котельных и 4 твёрд.топлив. , 12.671 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

3.4. 5 ЦРП, 86 ТП, 14004 км сетей электроснабжения.

3.5. 3 ГРП, 2 ГРШ, 76 км сетей газоснабжения.

3.6. 2 ТСЖ (в 3 МКД) осуществляющих управление и обеспечивающих эксплуатацию жилищного фонда, общей площадью 4687,6 тыс. м2.

### Отопительный период

Нормативная продолжительность отопительного периода 222 дня.

Средняя фактическая продолжительность отопительного периода (запоследние 3 года): 230 дней.

Фактическая ежегодная температура наружного воздуха в течение отопительного периода составляет -37 град. С.

### 7. Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях

| N п/п | Наименование организации (формирования), юр. адрес, телефон | Руководитель | Планируемое количество специалистов | Планируемое количество автомобильной, тракторной, специальной техники | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЯХ |  |
| 1 | МУП «ЖКХ»п.г.т. Махнёво ул. Городок Карьера,12А 8(34346)76-4-80 | Кочкарев Иван Владимирович | Всего –5 Смена - 1 | Автомобильной - 1, тракторной (дорожно- строительной) - 1, специальной -1 | Водоснабжение, водоотведение |
|  | ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА СЕТЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 2 | ОАО «МРСК-Урала» «Свердловскэнерго» Алапаевский РЭС, ПО Артёмовские электрические сети | Мастер АТЭС Перевалов Дмитрий Александрович | Всего - 4 Смена - 1 | Автомобильной - 1, тракторной (дорожно- строительной) -, специальной -1 | Обслуживание сетей электро- снабжения, наружное освещение |
|  | ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ |  |
| 3 | МУП «Теплосистемы» п.г.т. Махнёво ул. Городок Карьера 17б,8(34346)76-3-35 | Лещенко Константин Владимирович | Всего - 8 Смена - 1 | Автомобильной - 1, тракторной (дорожно- строительной) - специальной - | Обслуживание сетей теплоснабжения |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ |  |
| 4 | МУП «ЖКХ» п.г.т. Махнёво ул.Советская,3А 8(34346)76-4-80 | Кочкарев Иван Владимирович | Всего - 5 | Автомобильной - 1, тракторной (дорожно- строительной) - 2, специальной - | Водоснабжение, водоотведение |

## 4. Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях и объектах централизованного теплоснабжения потребителей в отопительный период

4.1. В зависимости от характера и масштаба технологического нарушения или аварийной ситуации на сетях и объектах централизованного теплоснабжения, а также вероятных последствий должностными или производственно-технологическими инструкциями должен быть предусмотрен определенный порядок действий дежурно-диспетчерского персонала.

4.2. При оценке вероятных последствий устранения технологических нарушений необходимо учитывать следующую расчетную динамику последствий в жилом фонде и на социально значимых объектах:

| N п/п | Наименование технологических нарушений | Время на устранения, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 град. C | -10 град. C | -20 град. C | Ниже -20 град. C |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

4.3. Устранение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

4.4. При возникновении аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения дежурно-диспетчерские службы теплоснабжающих, теплосетевых, теплопроизводящих и теплопотребляющих организаций осуществляют действия, предусмотренные соответствующими инструкциями и регламентами для таких ситуаций, в том числе по оперативному информационному взаимодействию между собой. После оценки сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, ответственным лицом организации, эксплуатирующей аварийный объект, принимаются решения по ликвидации аварии и организации ремонтно-восстановительных работ.

4.5. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которой находятся аварийный объект теплоснабжения. Работы ведутся посменно, в круглосуточном режиме.

4.6. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Махнёвского муниципального образования

Оперативная информация о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ представляется по рекомендуемой форме (Приложение).

4.7. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств руководитель работ докладывает заместителю Главы Администрации Махнёвского муниципального образования.

4.8. При угрозе возникновения, в результате аварии в системе теплоснабжения, чрезвычайной ситуации координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования. Для оперативности решения вопросов из состава комиссии может быть сформирован оперативный штаб.

4.9. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия.

| Виды аварии | Причины возникновения аварии | Масштаб аварии и возможные последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушения подачи теплоснабжения крупными производителями тепловой энергии | Длительное прекращение подачи электроэнергии, топлива, воды | Прекращение циркуляции в значительной части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | территориальный |
|  | Нарушения работы (повреждение) технологического оборудования | Длительное значительное снижение отпуска тепловой энергии значительной части потребителей | локальный |
|  |  | Непродолжительное, незначительное снижение отпуска тепловой энергии значительной части потребителей | объектовый |
| Нарушения подачи теплоснабжения мелкими производителями тепловой энергии | Длительное прекращение подачи электроэнергии, топлива, воды | Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности использования иного источника теплоснабжения | объектовый |
|  |  | Прекращение циркуляции в локальной замкнутой системе теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | локальный |
|  | Нарушение работы (повреждение) технологического оборудования | Временное локальное снижение отпуска тепловой энергии части потребителей при возможности использования иного источника теплоснабжения | объектовый |
|  |  | Значительное длительное снижение отпуска тепловой энергии потребителям в локальной замкнутой системе теплоснабжения | локальный |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Временное локальное прекращение циркуляции в системе теплоснабжения при возможности дублирования поврежденного участка сети | объектовый |
|  |  | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры у потребителей, повреждение наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | локальный |

4.10. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне (территориальный, локальный) осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба Махнёвского муниципального образования (ЕДДС);

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

4.11. По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасностиЕДДС через систему оповещения и информирования доводит до населения информацию о сложившейся обстановке и предпринимаемых мерах.

4.12. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий при устранении аварийных ситуаций на подземных коммуникациях, должны производиться в соответствии с утвержденным порядком проведения земляных работ на территории Махнёвского муниципального образования.

4.13. Действия служб и организаций осуществляется в соответствии и в сроки с утвержденным Планом действий муниципального звена областной подсистемы РСЧС-(Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и технического характера) на территории Махнёвского муниципального образования.

## Приложение

к Плану действий при ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в Махнёвском муниципальном образовании

Оперативная информация

о нарушениях ресурсоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

| NN п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 2. | Место нарушения (наименование объекта, участка сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 3. | Причина нарушения |  |
| 4. | Характер повреждений |  |
| 5. | Количество потребителей, попавших под ограничение ресурсоснабжения, в том числе: зданий и сооружений (в т.ч. жилых); социально значимых объектов; население; объекты жизнеобеспечения |  |
| 6. | Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 7. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 8. | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час м3/сут. |  |
| 9. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10. | Принимаемые меры по восстановлению ресурсоснабжения потребителей (в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 11. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 12. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |