## Ф 2.1 - Ф 2.4
| P2 | P81 | P5 | P11_2 | P12_1 | P12_4 | P12_5 | P13 | P14 | P20 | P23 | P25_1 | P26_1 | P27 | P30_1 | P30_2 | P32_1 | P32_2
№ п/п | МО | Адрес объекта пожара | Дата | Класс ФПО | Объект пожара | Год ввода в эксплуатацию или последней замены кабелей, проводов в здании | Наименование объекта | Этажность здания | Этаж на котором возник пожар | Причина пожара | Дата последнего детального обследования | Гибель | Травмированные | Ущерб | Уничтожено строений | Повреждено строений | Уничтожено поэтажной площади | Повреждено поэтажной площади
1 | МО Камышловский МР | с.Кочневское,ул. Гагарина, 43 | 2018-01-09 | Ф2.2 | Клубное и досугово¦развлекательное учреждение (бильярд, дискотека, зал игровых автоматов, видеосалон и др.) | 1973 | горела кровля над зданием дома культуры | 1 | 908 | Неосторожность при курении |  |  |  | 218 |  | 1 |  | 300
2 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2 | 2018-06-27 | Ф2.1 | Зрелищное учреждение (театр, кинотеатр, концертный зал, цирк и др.) | 1986 | помещение ККТ "Космос" | 5 | 2 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 2
Ф1.3

## Ф 3.1 - Ф 3.6
| P2 | P81 | P5 | P11_2 | P12_1 | P12_4 | P12_5 | P13 | P14 | P20 | P23 | P25_1 | P26_1 | P27 | P30_1 | P30_2 | P32_1 | P32_2
| Код органа составителя карточки | Адрес объекта пожара | Дата возникновения пожара (дд/мм/гг) | Класс ФПО | Объект пожара (загорания) | Год ввода в эксплуатацию | Наименование объекта | Этажность здания | Этаж на котором возник пожар | Причина пожара | Дата последнего детального обследования (дд/мг/гг) | Погибло людей: всего | Получили травмы: всего | Прямой ущерб | Уничтожено строений | Повреждено строений | Уничтожено поэтажной площади | Повреждено поэтажной площади
1 | Нижнесергинский МР | р.п.Верхние Серги,Ленина, 12 А | 2018-01-03 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 2016 | магазин | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования |  |  |  | 1000000 |  | 1 |  | 30
2 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Ак. постовского, 12 | 2018-01-05 | ФЗ. 1 | Прочие объекты торговли | 2004 | пункт приема стеклотары | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 50
3 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. краснофлотцев, 48/1 | 2018-01-05 | Ф3.6 | Прочие объекты культурно¦досуговой деятельности населения и религиозных обрядов | 2002 | стрелковый тир | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неисправностью производственного оборудования, НТП производства |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 50
4 | Новолялинский ГО | п.Красный Яр,Северная, 20 | 2018-01-06 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 1970 | магазин смешанных товаров | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | 2017-09-21 |  |  | 80000 | 1 |  | 60
5 | Слободо-Туринский МР | с.Туринская Слобода,ул. Свободы, 2 | 2018-01-09 | Ф3.6 | Баня, сауна на территории домовладения | 1999 | возгорание внутри бани | 1 | 1 | Отсутствие или несоответствие отступок от дымовой трубы до конструкции (конструктивного элемента) здания, сооружения | [5 empty] | 1 |  | 12
6 | ГО Первоуральск | п.Билимбай,ул.Ленина, д. 197 | 2018-01-11 | ФЗ. 1 | Неспециализированный продовольственный магазин | 2000 | магазин | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | 2010-07-12 |  |  | 200000 |  | 1 |  | 12
7 | МО город Каменск-Уральский | г.Каменск-Уральский,ул. Карла Маркса, 51/1 | 2018-01-12 | ФЗ. 1 | Киоск, ларек, палатка в том числе контейнерного типа | 2012 | стены киоска и кровля металлические | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления газового оборудования | [5 empty] | 1 |  | 3
8 | МО город Алапаевск | п.Асбестовский,ул. Школьная, 23 а | 2018-01-13 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 1955 | магазин смешаных товаров | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы |  |  |  | 4000000 | 1 |  | 240
9 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Московская, 217 б | 2018-01-13 | Ф3.6 | Баня, сауна | 2004 | сауна | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | [5 empty] | 1 |  | 30
10 | Пышминский ГО | с.Черемыш,пер. Бажова, 7 | 2018-01-14 | Ф3.4 | Амбулаторно¦поликлиническое и медико¦оздоровительное учреждение (амбулатория, медпункт, поликлиника, диспансер, консультация) | 1982 | горел шкаф с медицинскими документами | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 2
11 | Североуральский ГО | г.Североуральск,Ленина 14 | 2018-01-16 | ФЗ. 1 | Специализированный непродовольственный магазин | 1979 | магазин | 5 | 1 | Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования |  |  |  | 150000 |  | 1 |  | 1
12 | ГО Краснотурьинск | г.Краснотурьинск, ул. Воронцовская, 1 | 2018-01-23 | Ф3.2 | Предприятие питания | 1998 | горение кровли частного кафе "Фортуна" | 1 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей | 2012-03-19 |  |  |  |  | 1 |  | 198
13 | МО город Каменск-Уральский | г.Каменск-Уральский,ул. Советская, 12 | 2018-01-26 | ФЗ. 1 | Прочие объекты торговли | 2010 | летнее кафе | 1 | 1 | Неосторожность при курении | [5 empty] | 1 |  | 102
14 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,пер. Встречный, 7/3 | 2018-01-26 | Ф3.6 | Физкультурное, спортивное и физкультурно¦досуговое учреждение (стадион, бассейн, манеж, тренажерный зал и др.) | 1998 | спортивная школа "ДЮСШ" | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 120
15 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Металлургов, 70 И | 2018-01-26 | ФЗ. 1 | Открытый рынок розничной и (или) оптовой торговли |  | торговые павильоны | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 12 |  | 650
16 | Слободо-Туринский МР | с.Краснослободское,ул. Октябрьская, 1 | 2018-01-28 | Ф3.6 | Баня, сауна на территории домовладения | 2011 | возгорание внутри бани | 1 | 1 | Отсутствие или несоответствие отступок от дымовой трубы до конструкции (конструктивного элемента) здания, сооружения | 2017-03-12 |  |  |  |  | 1 |  | 36
17 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Бахяиванджи, 14 | 2018-01-29 | ФЗ. 1 | Магазин прочей товарной специализации | 1994 | торговые павильоны | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 4 |  | 20
18 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Опалихинская, 15 | 2018-01-30 | ФЗ. 1 | Торговые павильоны | 2002 | 2 торговых павильона | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 2 |  | 30
19 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,пер. Столярный, 6 | 2018-02-01 | Ф3.6 | Баня, сауна | 2003 | баня | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 60
20 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Малышева, 144/1 | 2018-02-02 | Ф3.2 | Предприятие питания | 2017 | торговы павильон | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 6
21 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Родонитовая, 25/1 | 2018-02-02 | ФЗ. 1 | Торговые павильоны | 2001 | торговый павильон | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 1
22 | Серовский ГО | г.Серов,ул. Большакова 14а | 2018-02-04 | ФЗ. 1 | Специализированный непродовольственный магазин | 2006 | стена, потолок | 2 | 1 | Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 30
23 | Нижнетуринский ГО | г.Нижняя Тура,ул.Малышева, 10 | 2018-02-08 | ФЗ. 1 | Неэксплуатируемое здание (сооружение) | 2008 | неэксплуатируемое здание пивного бара | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 50
24 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. П. Лумумбы, 4 | 2018-02-24 | ФЗ. 1 | Крытый рынок розничной и (или) оптовой торговли | 2002 | торговый павильон | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 15
25 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Амундсена, 65 | 2018-03-02 | Ф3.5 | Прочие объекты для временного пребывания (проживания) людей | 2007 | подсобное помещение ТЦ "КИТ" | 3 | 900 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 15
26 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Походная, 69 | 2018-03-08 | Ф3.6 | Баня, сауна | 1995 | сауна | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | [5 empty] | 1 |  | 12
27 | Режевской ГО | с.Леневское,ул. Советская, 3 | 2018-03-09 | Ф3.4 | Прочие объекты здравоохранения и социального обслуживания населения | 1949 | ФАП Режевская ЦРБ | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования |  |  |  | 122916 |  | 1 |  | 120
28 | МО город Нижний Тагил | г.Нижний Тагил,ул. Пихтовая, 30 | 2018-03-14 | ФЗ. 1 | Торговые павильоны | 2011 | временный торговый павильон | 1 | 1 | Поджог |  |  |  | 100000 |  | 1 |  | 100
29 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Бажова, 130 в | 2018-03-15 | ФЗ. 1 | Торговые павильоны | 2017 | торговый павильон | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 15
30 | ГО Краснотурьинск | г.Краснотурьинск, ул. Ленина, 41 | 2018-03-17 | ФЗ. 1 | Киоск, ларек, палатка в том числе контейнерного типа | 2005 | горение торгового киоска | 1 | 1 | Поджог |  |  |  |  | 1 | 1 | 24 | 10
31 | МО город Екатеринбург | с.Горный Щит,ул. Горнощитская, 39 | 2018-03-19 | Ф3.2 | Предприятие питания | 1997 | наружная стена кафе | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 3
32 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Заводская, 30 б | 2018-03-25 | ФЗ. 1 | Киоск, ларек, палатка в том числе контейнерного типа | 2004 | торговый павильон | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 4
33 | Таборинский МР | с.Таборы,ул. Советская, 33 | 2018-03-27 | Ф3.4 | Ветеринарное учреждение | 1978 | здание филиала ГБУ СО "Тавдинская ветеринарная станция" | 1 | 908 | Отсутствие или несоответствие отступок от дымовой трубы до конструкции (конструктивного элемента) здания, сооружения | [5 empty] | 1 |  | 6
34 | Нижнетуринский ГО | г.Нижняя Тура, ул. Яблочкова, 5 | 2018-03-28 | Ф3.6 | Баня, сауна на территории домовладения | 2001 | Баня на участке | 1 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей |  |  |  | 5000 |  | 1 |  | 16
35 | Нижнетуринский ГО | г.Нижняя Тура, сад №3 НТМЗ "Заря", участок №13 | 2018-03-29 | Ф3.6 | Баня, сауна на территории домовладения | 1988 | Баня | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы |  |  |  | 1000 |  | 1 |  | 2
36 | МО город Екатеринбург | с.Горный Щит,ул. Горнощитская, 29/1 | 2018-04-02 | ФЗ. 1 | Киоск, ларек, палатка в том числе контейнерного типа | 2003 | киоск | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 12
37 | Ачитский ГО | с.Быково,ул.Баранова, 12 | 2018-04-08 | Ф3.2 | Неэксплуатируемое здание (сооружение) | 2002 | деревянное здание | 2 | 1 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем |  |  |  |  | 1 |  | 150
38 | ГО Краснотурьинск | г.Краснотурьинск, ул. Ленинского Комсомола, 21 | 2018-04-10 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 2013 | горение доготовочного цеха кафетерия "Мантхеттен Пиццаа" | 2 | 2 | Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 2
39 | Сосьвинский ГО | п.Восточный,ул. Труда 2-Б | 2018-04-13 | Ф3.5 | Непроизводственное предприятие бытового, коммунального обслуживания населения и гражданских обрядов | 1965 | горение двери | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 2
40 | МО город Нижний Тагил | с.Елизаветинское,ул. Ленина, д.31 | 2018-04-20 | ФЗ. 1 | Специализированный продовольственный магазин | 1945 | сгорело помещение продуктового магазина | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования |  |  |  | 144000 | 1 |  | 160
41 | МО город Каменск-Уральский | г.Каменск-Уральский,ул. Алюминиевая, 41 | 2018-04-21 | Ф3.2 | Предприятие питания | 1967 | стены дома кирпичные, кровля рубероид | 5 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов |  |  |  | 230000 |  | 1 |  | 10
42 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. ключевская, 18 | 2018-05-01 | ФЗ. 1 | Прочие учреждения обслуживания населения | 1998 | кафе | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 20
43 | ГО Богданович | с.Троицкое,ул.Ленина, 131 | 2018-05-03 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 1975 | повреждена внешняя отделка магазина (сайдинг) | 1 | 1 | Неосторожность при сжигании мусора, травы и иных изделий (материалов) | 2013-11-20 |  |  | 25000 |  | 1 |  | 15
44 | Тавдинский ГО | г.Тавда,ул. Расковой, 4 | 2018-05-03 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 1984 | одноэтажное здание магазина | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 400
45 | Артемовский ГО | г.Артемовский,перекресток ул. Акулова-Свободы | 2018-05-04 | ФЗ. 1 | Киоск, ларек, палатка в том числе контейнерного типа |  | мобильный ларек "КУПАВА" |  |  | Поджог |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 1
46 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. восточная, 7 г | 2018-05-05 | ФЗ. 1 | Торговые павильоны | 2014 | киоск и а/м ВАЗ 2107, г/н В 193 РХ/86 | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 40
47 | МО город Каменск-Уральский | г.Каменск-Уральский,ул. 4-й Пятилетки, 43 | 2018-05-06 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 2011 | стены металлические, кровля рубероид | 1 | 1 | Неосторожность при курении | 2018-04-05 |  |  | 155000 |  | 1 |  | 20
48 | ГО Богданович | г.Богданович,ул.Юбилейная, 29-2 | 2018-05-13 | Ф3.6 | Баня, сауна на территории домовладения | 1980 | крыша бани | 1 | 908 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | [5 empty] | 1 |  | 36
49 | Ирбитское МО | с.Рудное,Центральная, 26-б | 2018-05-14 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 1985 | магазин | 1 | 1 | Неосторожность при курении |  |  |  | 240000 |  | 1 |  | 190
50 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. волгоградская, 178 а | 2018-05-17 | ФЗ. 1 | Торговые павильоны | 2007 | торговый павильон | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неисправностью производственного оборудования, НТП производства | [5 empty] | 1 |  | 20
51 | Туринский ГО | д.Чеболтасово,ул. Труда, 13 | 2018-05-18 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 1968 | горение магазина | 1 | 1 | Поджог |  |  |  | 110000 | 1 |  | 80
52 | Ивдельский ГО | г.Ивдель,22 Партсъзда 27Б | 2018-05-19 | ФЗ. 1 | Киоск, ларек, палатка в том числе контейнерного типа |  | киоск | 1 | 1 | Поджог |  |  |  | 10000 |  | 1 |  | 1
53 | Полевской ГО | г.Полевской,ул. Декабристов, 4 | 2018-05-21 | ФЗ. 1 | Специализированный продовольственный магазин | 1980 | зал | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 3
54 | Пышминский ГО | д.Мартынова,ул. Молодежная, 2 | 2018-05-25 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 1999 | здание магазина с пристроем | 1 | 1 | Неосторожность при курении | 2017-05-03 |  |  |  |  | 1 |  | 42
55 | Качканарский ГО | г.Качканар, коллективный сад №1, улица №3, участок №45 | 2018-06-01 | Ф3.6 | Баня, сауна на территории домовладения | 2010 | Баня на садовом участке | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования |  |  |  | 5000 | 1 | 1 | 20 | 4
56 | ГО Богданович | г.Богданович,ул.Пионерская, 16 | 2018-06-11 | Ф3.6 | Надворная постройка | 2012 | баня на территории домовладения | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | [5 empty] | 2 |  | 80
57 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. родонитовая, 4 | 2018-06-14 | Ф3.6 | Прочие административные здания | 2001 | фитнес- клуб | 3 | 2 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 20
58 | ГО Верх-Нейвинский | 67 км трассы Екатеринбург-Серов | 2018-06-24 | Ф3.2 | Предприятие питания | 2018 | одноэтажное не достроенное кафе | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования |  |  |  |  | 1 |  | 300
59 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. репина, 88 | 2018-07-01 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 2001 | вывеска магазина | 9 | 1 | Поджог | [7 empty] | 2
60 | ГО Первоуральск | г.Первоуральск,ул.Ильича, 30 | 2018-07-02 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 1955 | магазин "Кировский" | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | 2013-03-06 | [6 empty] | 2
61 | Ивдельский ГО | п.Оус,Гагарина, 20 | 2018-07-04 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 1950 | магазин смешанных товаров | 1 | 908 | Поджог |  |  |  |  | 1 |  | 270
62 | Шалинский ГО | р.п.Шаля,ул.Орджоникидзе, дом №55 | 2018-07-05 | ФЗ. 1 | Прочие объекты торговли | 1975 | склад по приему вторичного сырья | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | 2015-05-13 |  |  | 200000 |  | 1 |  | 80
63 | ГО Богданович | г.Богданович,ул.Партизанская, 13 | 2018-07-15 | ФЗ. 1 | Специализированный непродовольственный магазин | 2012 | наружная отделка стены (сайдинг) магазина в многокв-ом доме | 5 | 1 | Поджог | [7 empty] | 10
64 | Горноуральский ГО | с.Южаково,ул. Советская 15 | 2018-07-25 | ФЗ. 1 | Магазины со смешанным ассортиментом товаров | 1994 | магазин | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем |  |  |  | 240000 | 1 |  | 180
65 | Невьянский ГО | г.Невьянск,Кирова, 18 | 2018-07-29 | Ф3.5 | Неэксплуатируемое здание (сооружение) | 1938 | не эксплуатируемое здание | 2 | 1 | Неосторожность при курении | [5 empty] | 1 |  | 200

## Ф 4.1 - Ф 4.4
| P2 | P81 | P5 | P11_2 | P12_1 | P12_4 | P12_5 | P13 | P14 | P20 | P23 | P25_1 | P26_1 | P27 | P30_1 | P30_2 | P32_1 | P32_2
№ п/п | Код органа составителя карточки | Адрес объекта пожара | Дата возникновения пожара (дд/мм/гг) | Класс ФПО | Объект пожара (загорания) | Год ввода в эксплуатацию | Наименование объекта | Этажность здания | Этаж на котором возник пожар | Причина пожара | Дата последнего детального обследования (дд/мг/гг) | Погибло людей: всего | Получили травмы: всего | Прямой ущерб | Уничтожено строений | Повреждено строений | Уничтожено поэтажной площади | Повреждено поэтажной площади
1 | МО Камышловский МР | п.Октябрьский,ул. Новая, 17 | 2018-01-05 | Ф4.3 | Прочие объекты учебно-воспитательного назначения | 1968 | горело имущество внутри складского помещения | 1 | 1 | Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 100
2 | МО город Нижний Тагил | г.Нижний Тагил,ул. Красногвардейская, д.59 | 2018-03-30 | Ф4.2 | Образовательная организация высшего образования | 1979 | в лаборатории учебного заведения | 4 | 900 | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов | 2016-09-20 |  |  | 240000 |  | 1 |  | 20
3 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Шарташская, 4 | 2018-05-06 | Ф4.3 | Здание суда, прокуратуры, нотариальной, адвокатской конторы и др. | 1996 | электрощит в подвале | 12 | 901 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 2
4 | Новолялинский ГО | г.Новая Ляля,Розы Люксембург, 24а | 2018-05-08 | Ф4.3 | Здание суда, прокуратуры, нотариальной, адвокатской конторы и др. | 1973 | помещение мирового судебного участка | 2 | 1 | Поджог | 2017-08-16 |  |  |  |  | 1 |  | 1
5 | Туринский ГО | г.Туринск,ул. Кирова, 32 | 2018-05-20 | Ф4.3 | Здание организации, предприятия, учреждения | 1924 | горение кровли административного здания | 2 | 908 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 100
6 | МО Красноуфимский округ | с.Александровское,ул.Трактовая, 2 | 2018-06-05 | Ф4.1 | Общеобразовательная организация (школа, гимназия, лицей, колледж, школа-интернат, детский дом и др.) | 1974 | здание школы | 3 | 1 | Прочие причины, связанные с НПУиЭ теплогенерирующих агрегатов и устройств | [5 empty] | 1 |  | 1
7 | ГО Первоуральск | г.Первоуральск,район Техгорода | 2018-07-06 | Ф4.3 | Здание организации, предприятия, учреждения | 1985 | офисное здание | 1 | 908 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | 2013-04-17 |  |  | 90000 |  | 1 |  | 30
8 | Кировградский ГО | г.Кировград,Свердлова, 50 | 2018-07-25 | Ф4.1 | Неэксплуатируемое здание (сооружение) | 1937 | двухэтажное строение под снос | 2 | 908 | Неосторожность при курении | [5 empty] | 1 |  | 180
9 | Кировградский ГО | г.Кировград,Свердлова, 50 | 2018-07-25 | Ф4.1 | Неэксплуатируемое здание (сооружение) | 1937 | не эксплуатируемое здание под снос | 2 | 908 | Неосторожность при курении | [5 empty] | 1 |  | 600
Ф1.3

## Ф 5.1 - Ф 5.3
| P2 | P81 | P5 | P11_2 | P12_1 | P12_4 | P12_5 | P13 | P14 | P20 | P23 | P25_1 | P26_1 | P27 | P30_1 | P30_2 | P32_1 | P32_2
№ п/п | Код органа составителя карточки | Адрес объекта пожара | Дата возникновения пожара (дд/мм/гг) | Класс ФПО | Объект пожара (загорания) | Год ввода в эксплуатацию | Наименование объекта | Этажность здания | Этаж на котором возник пожар | Причина пожара | Дата последнего детального обследования (дд/мг/гг) | Погибло людей: всего | Получили травмы: всего | Прямой ущерб | Уничтожено строений | Повреждено строений | Уничтожено поэтажной площади | Повреждено поэтажной площади
1 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Источная, 10 | 2018-01-04 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1985 | гараж на территории ГСК | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 80
2 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Реактивная, 8 | 2018-01-05 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 2002 | гараж частный | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 10
3 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Новинская, 3 | 2018-01-06 | Ф5.1 | Прочие объекты пожара | 1994 | остатки нефтепродуков в трубе |  |  | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем | [5 empty] | 1 |  | 10
4 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. раевского, 20 | 2018-01-07 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2004 | строительный вагончик | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 4
5 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Гастелло, 27 | 2018-01-08 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2008 | 3 строительных вагончика | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 3 |  | 50
6 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,пер. Промышенный, 10 | 2018-01-08 | Ф5.1 | Прочие здания производственного назначения | 1995 | здание по производству пластиковой тары | 2 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 450
7 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Артинская, 6 а | 2018-01-09 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2003 | бытовое помещение | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 30
8 | Сысертский ГО | п.Бобровский,ул. Лесная, 2 | 2018-01-10 | Ф5.1 | Здание по производству изделий электроники, электротехники, приборостроения | 1986 | повреждена внутренняя отделка цеха и оборудование | 1 | 1 | Разряд статического электричества |  |  |  | 197926 |  | 1 |  | 1200
9 | Новолялинский ГО | г.Новая Ляля,Ленина, 2 | 2018-01-12 | Ф5.1 | Здание по производству целлюлозно¦бумажной продукции | 1963 | бытовые помещения бумажного цеха ООО "НЦБК" | 3 | 3 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | 2016-11-14 |  |  | 163425 |  | 1 |  | 500
10 | Невьянский ГО | г.Невьянск,Серова, 33 | 2018-01-13 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2000 | строительный вагончик | 1 | 1 | Нахождение (оставление) горючих материалов (изделий) вблизи источников высокой температуры | 2017-11-03 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
11 | Серовский ГО | г.Серов,ул. Новые дома 12 | 2018-01-14 | Ф5.2 | Здание для содержания, эксплуатации и ремонта автомобильной, строительной и железнодорожной, авиационной и другой техники (гараж, автомойка, железнодорожное депо, ангар для авиационной техники и др.) | 1989 | обшивка стен,покраска кузова | 1 | 1 | Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 100
12 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. 40 лет Комсомола, 1 в | 2018-01-15 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 1995 | бытовое помещение | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 20
13 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Луганская, 59/5 | 2018-01-17 | Ф5.1 | Прочие здания производственного назначения | 1998 | производственный цех | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 300
14 | Нижнесергинский МР | р.п.Дружинино,Свердлова, 40 | 2018-01-23 | Ф5.2 | Склад лесопиломатериалов | 1990 | склад пиломатериалов | 1 | 1 | Поджог |  |  |  | 2000000 | 1 |  | 168
15 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Дагестанская, 2 | 2018-01-24 | Ф5.2 | Прочие объекты пожара | 2014 | беседка | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 4
16 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Челюскинцев, 58 | 2018-01-25 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2013 | строительные вагончики | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 4 |  | 50
17 | Асбестовский ГО | г.Асбест,ул. Мира | 2018-01-26 | Ф5.2 | Неэксплуатируемое здание (сооружение) | 1985 | вещи в гараже | 1 | 1 | Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 5
18 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Автомагистральная, 12 | 2018-01-26 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2012 | строительный вагончик | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 18
19 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,Верх-Исетский бульвар, 15 | 2018-01-28 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2012 | строительный вагончик | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 20
20 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Просторная, 71 | 2018-01-29 | Ф5.2 | Прочие объекты пожара | 2001 | мусор в коллекторе |  |  | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
21 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Фронтовых Бригад, 18/4 лит. Е | 2018-01-31 | Ф5.1 | Здание по изготовлению лакокрасочных материалов | 1996 | административно- производственное здание | 3 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 15
22 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. старых Большевиков, 2 а/2 | 2018-02-07 | Ф5.1 | Здание для холодной обработки металлов (механическое, инструментальное и др. пр-во) | 1997 | цех по металлообработке | 2 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (отогревание труб, двигателей и пр.) | [5 empty] | 1 |  | 50
23 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. вайнера, 9 а | 2018-02-09 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1993 | частный гараж | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 10
24 | ГО Верхний Тагил | г.Верхний Тагил,1 км трассы Верхний Тагил Половинное, гаражн | 2018-02-10 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1989 | гаражные боксы | 1 | 1 | Разряд статического электричества | 2015-09-02 |  | 1 |  |  | 7 |  | 180
25 | Талицкий ГО | с.Бутка,Кирова, 42 | 2018-02-11 | Ф5.1 | Здание котельной | 1950 | обрешетка кровли котельной частной хлебопекарни | 1 | 908 | Прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп | [5 empty] | 1 |  | 20
26 | Байкаловский МР | д.Исакова,Сельская, 32-2 | 2018-02-13 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1980 | гараж | 1 | 1 | Неисправность электрооборудования транспортного средства | [5 empty] | 1 |  | 15
27 | Туринский ГО | г.Туринск,ул. Рабочая, 10 | 2018-02-15 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. |  | горение кровли гаража | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 60
28 | Шалинский ГО | с.Сылва,ул. Красных Партизан | 2018-02-16 | Ф5.2 | Склад лесопиломатериалов | 1965 | складское здание Промкомбината | 1 | 1 | Неосторожность при курении | 2006-12-05 |  |  | 110000 |  | 1 |  | 400
29 | Режевской ГО | с.Леневское,ул. Советская 20 | 2018-02-18 | Ф5.1 | Здание по переработке и изготовлению пищевых продуктов | 1979 | продуктовый магазин | 1 | 1 | Нарушение правил монтажа электрооборудования |  |  |  |  | 1 |  | 400
30 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Основинская, 15 А/1 | 2018-02-20 | Ф5.1 | Здание по производству полиграфической и кинофотопродукции (печатный, переплетный, изготовления кинофотопленки, фотопечати и др.) | 1995 | производственное здание | 2 | 2 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 75
31 | Верхнесалдинский ГО | г.Верхняя Салда,ул. Лесная, д. 14 | 2018-02-20 | Ф5.1 | Здание по переработке, производству изделий из древесины (лесопильный, деревообрабатывающий, столярный, мебельный и др.) | 2003 | Камера сушки древесины | 1 | 1 | Нарушение технологического регламента процесса производства |  |  |  | 450000 |  | 1 |  | 350
32 | Слободо-Туринский МР | д.Елкина,ул. Есенина, 56 | 2018-02-25 | Ф5.3 | Надворная постройка | 1988 | Возгорание кормокухни, надворных построек | 1 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей |  |  |  |  | 1 |  | 55
33 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,пр. космонавтов, 11 Б | 2018-02-26 | Ф5.2 | Прочие склады | 1993 | ангар | 1 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ | [5 empty] | 1 |  | 500
34 | ГО Верхотурский | г.Верхотурье,8 марта 32 | 2018-02-26 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 2007 | частный гараж | 1 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей | 2017-10-14 | 1 |  |  |  | 1 |  | 18
35 | МО город Каменск-Уральский | г.Каменск-Уральский,ул. Бокситовая, 2а | 2018-02-27 | Ф5.1 | Прочие здания производственного назначения | 1995 | стены дома бревенчатые, кровля шиферная | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования |  |  |  |  | 1 | 2 | 48 | 30
36 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Мурзинская, 1 а | 2018-03-02 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2004 | строительный вагончик | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 24
37 | Серовский ГО | п.Красноглинный,ул. Школьная 34-а | 2018-03-03 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 2000 | гараж | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем | [5 empty] | 1 |  | 10
38 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. московская, 88 | 2018-03-05 | Ф5.2 | Прочие учреждения обслуживания населения | 2001 | здание автосервиса и а/м ВАЗ -21099 | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 50
39 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Бисертская, 132 | 2018-03-09 | Ф5.1 | Прочие здания производственного назначения | 1994 | производственное здание мягкой мебели | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 2000
40 | Ивдельский ГО | г.Ивдель,гаражный кооператив "Строитель" | 2018-03-11 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. |  | гаражный бокс | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 60
41 | ГО Среднеуральск | г.Среднеуральск,ул. Ленина, 1 | 2018-03-14 | Ф5.2 | Прочий объект на открытой территории |  | открытая территория | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем | [5 empty] | 1 |  | 300
42 | ГО Богданович | с.Грязновское,ул.Ленина, 42-2 | 2018-03-15 | Ф5.2 | Надворная постройка | 2010 | надворная постройка | 1 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов | 2017-04-13 | 1 |  |  |  | 1 |  | 48
43 | Шалинский ГО | с.Платоново,ул.Пушкина, 18Б | 2018-03-16 | Ф5.3 | Животноводческое здание для выращивания и содержания (ферма, летняя дойка, полевой стан) | 1986 | подсобное помещение здания телятника | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 2012-09-05 |  |  | 256180 |  | 1 |  | 100
44 | ГО Первоуральск | г.Первоуральск,улица Папанинцев 20 | 2018-03-18 | Ф5.1 | Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2002 | будка | 1 | 1 | Оставление источника открытого горения, тления (кроме сигареты) без присмотра | [5 empty] | 1 |  | 18
45 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Вилонова, 39 | 2018-03-19 | Ф5.1 | Здание котельной | 1995 | здание котельной | 2 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | [5 empty] | 1 |  | 70
46 | Новолялинский ГО | п.Лобва,Заводская 4 | 2018-03-21 | Ф5.1 | Неэксплуатируемое здание (сооружение) | 1972 | неэксплуатируемое здание лесцеха | 2 | 2 | Поджог | 2017-11-10 | [6 empty] | 500
47 | ГО Первоуральск | п.Перескачка,ул.Новотрубников 35 | 2018-03-21 | Ф5.1 | Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 1978 | бытовое помещение | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 2012-11-08 |  |  | 1000 |  | 1 |  | 5
48 | Ивдельский ГО | г.Ивдель,Центральная, 1а | 2018-03-24 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. |  | Гаражный бокс | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 150
49 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Н. Васильева, 27 | 2018-03-27 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2001 | вагончик | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 10
50 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Танкистов, 12 | 2018-03-28 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2001 | будка охранника | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 35
51 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Комсомольская, 71 А | 2018-03-30 | Ф5.2 | Прочие склады | 1992 | склад продукции | 2 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 40
52 | Нижнетуринский ГО | г.Нижняя Тура, ул. Шихановская, 41 | 2018-04-01 | Ф5.1 | Надворная постройка | 2017 | Курятник | 1 | 1 | Нарушение правил монтажа электрооборудования |  |  |  | 5000 |  | 1 |  | 24
53 | Волчанский ГО | г.Волчанск, ул. Западная, 20 | 2018-04-02 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. |  | горение гаража и трактора Т-25 г/н СО 3751 1989 г/в | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 24
54 | МО город Алапаевск | г.Алапаевск,окраина | 2018-04-05 | Ф5.1 | Здание котельной | 1971 | котельная на твёрдом топливе | 1 | 908 | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов |  |  |  | 150000 |  | 1 |  | 30
55 | ГО Богданович | г.Богданович,ул.Комсомольская, 46 | 2018-04-06 | Ф5.2 | Неэксплуатируемое здание (сооружение) | 1965 | пристрой (котельная), крыша здания | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | [5 empty] | 1 |  | 170
56 | Туринский ГО | г.Туринск,ул. Социалистическая, 104 | 2018-04-09 | Ф5.1 | Здание котельной | 2017 | горение котельной | 1 | 908 | Нарушение правил при монтаже теплогенерирующих агрегатов и устройств | [5 empty] | 1 |  | 24
57 | Малышевский ГО | р.п.Малышева,ГСК № 3 гаражный бокс 173 | 2018-04-11 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 2016 | потолок гаража, а/м ВАЗ 21093 | 1 | 904 | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ | [5 empty] | 1 |  | 36
58 | Полевской ГО | г.Полевской,Восточный промышленный район, 2/8 | 2018-04-14 | Ф5.1 | Здание по переработке, производству изделий из древесины (лесопильный, деревообрабатывающий, столярный, мебельный и др.) | 2010 | цех | 1 | 908 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 50
59 | Новолялинский ГО | г.Новая Ляля,Строителей 6 | 2018-04-15 | Ф5.2 | Прочие здания, постройки | 1993 | Частные сараи | 1 | 1 | Неосторожность при курении | 2018-02-22 |  |  | 7000 | 1 |  | 64
60 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Готвальда, 9 | 2018-04-19 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1991 | гараж | 2 | 1 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем | [5 empty] | 1 |  | 10
61 | ГО Первоуральск | г.Первоуральск,Торговая 1 | 2018-04-19 | Ф5.1 | Здание по производству химико¦фармацевтических и микробиологических препаратов | 2011 | сталевоз | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неисправностью производственного оборудования, НТП производства | [7 empty] | 4
62 | Нижнетуринский ГО | г.Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11б | 2018-04-21 | Ф5.2 | Склад сырья, промежуточной и готовой продукции предприятия (запчастей, комплектующих и др.) | 2002 | Холодный склад | 1 | 1 | Неосторожность при курении |  |  |  | 21000 |  | 1 |  | 24
63 | МО город Екатеринбург | п.Северка,ул. Ольховая, 1/3 | 2018-04-21 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1997 | гараж и а/м ВАЗ -2108, г/н У 234 НР/66 | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | [5 empty] | 1 |  | 60
64 | МО Красноуфимский округ | с.Средний Бугалыш,ул.Юбилейная, 35 | 2018-04-22 | Ф5.3 | Здание организации, предприятия, учреждения | 1975 | двухэтажное административное здание | 2 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей |  |  |  | 10000 |  | 1 |  | 6
65 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Шефская, 3 Г, лит. Л | 2018-04-24 | Ф5.1 | Прочие административные здания | 1996 | административное здание | 3 | 901 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 15
66 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Самолетная, 31 а | 2018-04-29 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2009 | строительный вагончик | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 30
67 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Самолетная, 31 а | 2018-04-29 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2009 | строительный вагончик | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 3 |  | 60
68 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. 22 Партсъезда, 16 а | 2018-04-29 | Ф5.2 | Отдельно стоящая хозяйственная постройка (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 1998 | отельно стоящее строение | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 60
69 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. красных зорь, 1 | 2018-04-30 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1993 | гараж и а/м Форд без г/н | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 18
70 | Полевской ГО | г.Полевской,ул. Куйбышева, 2а | 2018-05-02 | Ф5.1 | Прочие здания производственного назначения | 2002 | кровля здания | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 120
71 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. авиаторов, 2/1 | 2018-05-02 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1989 | гараж | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 2
72 | ГО Сухой Лог | г.Сухой Лог,Гагарина, 2а | 2018-05-03 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 2002 | Гаражный бокс 2 СО | 1 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ |  |  |  | 145000 |  | 1 |  | 2
73 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Луганская, 59/4 | 2018-05-06 | Ф5.2 | Прочие склады | 1995 | склад продукции | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем | [5 empty] | 1 |  | 300
74 | Арамильский ГО | г.Арамиль,ул. Ленина, 40 А | 2018-05-08 | Ф5.1 | Прочие здания производственного назначения | 1960 | крыша нежилого здания | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 1 |  | 1800
75 | Ирбитское МО | д.Бердюгина,Советская, 13 | 2018-05-10 | Ф5.2 | Прочие склады | 1954 | склад | 1 | 1 | Неосторожность при курении | [5 empty] | 1 |  | 10
76 | Североуральский ГО | п.Калья,к/с Северный Урал линия 2 участок 34 | 2018-05-10 | Ф5.1 | Прочие здания, постройки | 1992 | теплица | 1 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей |  |  |  | 10000 |  | 1 |  | 2
77 | Ирбитское МО | д.Молокова,территория СПК | 2018-05-12 | Ф5.2 | Прочие склады | 1981 | склад | 1 | 1 | Неустановленные причины |  |  |  |  | 3 |  | 200
78 | ГО Ревда | г.Ревда,ул. Энгельса, 57 | 2018-05-12 | Ф5.3 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1990 | пожар гаража | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования |  |  |  | 10000 |  | 1 |  | 30
79 | ГО Ревда | г.Ревда,ул. Лесная, 1 | 2018-05-14 | Ф5.3 | Надворная постройка | 1993 | надворные постойки | 1 | 1 | Неосторожность при курении |  |  |  |  | 3 | 3 | 254 | 250
80 | Березовский ГО | п.Старопышминск,ул.Кирова, 4 | 2018-05-14 | Ф5.1 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 2009 | внутрення отделка гаража, оборудовани, автомобильные шины | 1 | 1 | Прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп | [5 empty] | 1 |  | 5
81 | Нижнетуринский ГО | п.Ис, ул. Артема, 25а | 2018-05-14 | Ф5.2 | Прочие склады | 1952 | Неэксплуатируемое строение склада | 1 | 1 | Неосторожность при курении |  |  |  | 1000 | 1 |  | 200
82 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. бабушкина, 5 а | 2018-05-15 | Ф5.2 | Прочие склады | 1986 | склад | 2 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 750
83 | ГО Сухой Лог | г.Сухой Лог,Уральская, 1 | 2018-05-16 | Ф5.2 | Здание для содержания, эксплуатации и ремонта автомобильной, строительной и железнодорожной, авиационной и другой техники (гараж, автомойка, железнодорожное депо, ангар для авиационной техники и др.) | 1999 | здание 3 степени огнестойкости | 1 | 908 | Нарушение правил монтажа электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 50
84 | ГО Ревда | г.Ревда,ул. Нахимова, 1 | 2018-05-19 | Ф5.1 | Здание по переработке, производству изделий из древесины (лесопильный, деревообрабатывающий, столярный, мебельный и др.) | 2000 | навес | 1 | 1 | Неосторожность при курении |  |  |  |  | 1 |  | 300
85 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. красноармейская, 92 А | 2018-05-19 | Ф5.2 | Прочие склады | 1991 | склад | 5 | 1 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем | [5 empty] | 1 |  | 20
86 | Байкаловский МР | д.Сергина,Производственная | 2018-05-20 | Ф5.1 | Прочие здания производственного назначения | 1980 | мастерская | 1 | 1 | Грозовые разряды | [5 empty] | 1 |  | 28
87 | Березовский ГО | г.Березовский,ул.Уральская, 128 | 2018-05-20 | Ф5.2 | Склад промышленных товаров | 2010 | инженерное оборудование, стена | 1 | 1 | Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 20
88 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. механизаторов, 58 А | 2018-05-23 | Ф5.2 | Прочие склады | 1998 | склад | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 200
89 | Полевской ГО | г.Полевской,ул. Калинина, 31 | 2018-05-25 | Ф5.1 | Прочие здания производственного назначения | 2007 | комната | 1 | 1 | Неустановленные причины |  | 1 |  |  | 1 |  | 450
90 | Белоярский ГО | с.Бруснятское,ул. Советская, 2А | 2018-05-26 | Ф5.2 | Прочее сельхозздание для хранения продукции | 1998 | кровля овощехранилища | 1 | 908 | Поджог |  |  |  | 500000 |  | 1 |  | 600
91 | Нижнетуринский ГО | п.Ис, ул. Советская, 23 | 2018-05-27 | Ф5.2 | Склад сырья, промежуточной и готовой продукции предприятия (запчастей, комплектующих и др.) | 1980 | Металлический ангар | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования |  |  |  | 1000 |  | 1 |  | 8
92 | ГО Первоуральск | п.Билимбай,сакко и ванцетти 17 | 2018-05-28 | Ф5.2 | Надворная постройка | 2015 | хоз постройки | 1 | 1 | Нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей | 2015-03-10 |  |  | 300000 | 1 |  | 200
93 | Белоярский ГО | р.п.Белоярский,ул. Рабочая, 12 | 2018-05-30 | Ф5.2 | Надворная постройка | 2010 | недворные постройки | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования |  |  |  | 150000 |  | 1 |  | 60
94 | ГО Первоуральск | г.Первоуральск,1 мая 4 | 2018-06-03 | Ф5.2 | Неэксплуатируемое здание (сооружение) | 1988 | неэксплуатируемое здание | 1 | 1 | Неосторожность при курении | [5 empty] | 1 |  | 150
95 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. Фр. бригад, 18 Ы | 2018-06-03 | Ф5.2 | Прочие склады | 1994 | склад | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 100
96 | Сосьвинский ГО | р.п.Сосьва,ул. Свободы 75-А | 2018-06-07 | Ф5.1 | Здание по переработке, производству изделий из древесины (лесопильный, деревообрабатывающий, столярный, мебельный и др.) | 2011 | цех по производсту пеллетов | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы |  |  |  | 5100000 |  | 1 |  | 600
97 | ГО Богданович | с.Тыгиш,ул.Новая, 11. | 2018-06-08 | Ф5.2 | Надворная постройка | 1985 | надворные постройки | 1 | 1 | Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 2 |  | 200
98 | МО город Нижний Тагил | г.Нижний Тагил,Вогульская, 39 | 2018-06-09 | Ф5.2 | Неэксплуатируемое здание (сооружение) | 1934 | горело не эксплуатируемое здание | 5 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ | [5 empty] | 1 |  | 470
99 | Слободо-Туринский МР | с.Ницинское,ул. Первомайская, 13-1 | 2018-06-10 | Ф5.2 | Надворная постройка | 1998 | возгорнание бани, навеса, крыша гаража | 1 | 1 | Поджог | [5 empty] | 3 |  | 56
100 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. красноармейская, 92 а | 2018-06-14 | Ф5.1 | Здание по производству целлюлозно¦бумажной продукции | 1984 | ремонтируемый цех | 2 | 2 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем | [5 empty] | 1 |  | 10
101 | Артинский ГО | р.п.Арти,ул. Лесная, 2 | 2018-06-18 | Ф5.2 | Прочие склады | 1985 | повреждено имущество в гараже | 1 | 1 | Поджог | 2017-02-09 |  |  | 1000 |  |  |  | 1
102 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. полковая. 2 а | 2018-06-19 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1993 | гараж | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 8
103 | Пышминский ГО | с.Чернышово,ул. Кирова, 31 | 2018-06-22 | Ф5.3 | Надворная постройка | 2000 | строение конюшни на придомовой территории | 1 | 1 | Нахождение (оставление) горючих материалов (изделий) вблизи источников высокой температуры | 2017-12-19 |  |  |  |  | 1 |  | 6
104 | МО Алапаевское | п.Коптелово,ул. Кр.-Орлов, 81. | 2018-06-26 | Ф5.1 | Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) |  | пристрой к жилому дому | 1 | 1 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 2017-04-22 | [5 empty] | 39
105 | ГО Верхняя Пышма | г.Верхняя Пышма,ул. Сварщиков ГСК №121, бокс №50 | 2018-06-27 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1994 | гаражный бокс | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем |  |  |  |  | 1 |  | 1
106 | МО город Нижний Тагил | г.Нижний Тагил,Индустриальная, 56 | 2018-06-28 | Ф5.1 | Неэксплуатируемое здание (сооружение) | 1964 | горело не эксплуатируемое здание | 1 | 1 | Нарушение правил монтажа электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 600
107 | ГО Первоуральск | г.Первоуральск,ватутина возле дома 49 | 2018-06-28 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1965 | гараж | 1 | 1 | Нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей | [5 empty] | 1 |  | 4
108 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. 2 -я Новосибирская, 53 | 2018-06-30 | Ф5.1 | Прочие здания производственного назначения | 1995 | цех по производству мягкой мебели | 1 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (отогревание труб, двигателей и пр.) | [5 empty] | 1 |  | 10
109 | ГО Верхняя Пышма | с.Балтым,ул. Животноводов, 2 | 2018-07-05 | Ф5.1 | Здание по производству строительных материалов, конструкций и изделий (цемента, кирпича, стекла, железобетонных конструкций, дверей, оконных блоков и др.) | 1981 | производственное здание | 1 | 1 | Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей | [5 empty] | 1 |  | 600
110 | Кировградский ГО | г.Кировград,Дарвина | 2018-07-08 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1990 | гаражный кооператив | 1 | 1 | Неосторожность при курении | [5 empty] | 1 |  | 2
111 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. совхозная. 20 | 2018-07-10 | Ф5.2 | Склад легковоспламеняющихся, горючих жидкостей в таре | 1991 | склад моторного масла | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | [5 empty] | 1 |  | 945
112 | ГО Сухой Лог | г.Сухой Лог,Береговая, 5 | 2018-07-11 | Ф5.1 | Здание по производству целлюлозно¦бумажной продукции | 1893 | помещение бухгалтерии | 1 | 1 | Неустановленные причины | [5 empty] | 1 |  | 42
113 | МО город Алапаевск | п.Нейво-Шайтанский,ул. Малышева-70 | 2018-07-18 | Ф5.1 | Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки (бытовка, вагончик, сарай, хозблок, будка и др.) | 2000 | гараж | 1 | 1 | Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | 2011-06-06 |  |  | 50000 |  | 1 |  | 50
114 | МО город Екатеринбург | г.Екатеринбург,ул. совхозная, 27 | 2018-07-19 | Ф5.2 | Гараж, тент¦укрытие в том числе ГСК и т.д. | 1991 | гараж на территории ГСК | 2 | 2 | Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | [5 empty] | 1 |  | 20
115 | ГО Сухой Лог | г.Сухой Лог,Восточная, 1а | 2018-07-22 | Ф5.1 | Здание по производству целлюлозно¦бумажной продукции | 2000 | производственное помещение 4 СО | 1 | 1 | Прочие причины, связанные с неисправностью производственного оборудования, НТП производства |  |  |  | 1508830 |  | 1 |  | 100
116 | МО город Каменск-Уральский | г.Каменск-Уральский,ул. Заводская, 3 | 2018-07-24 | Ф5.1 | Здание для холодной обработки металлов (механическое, инструментальное и др. пр-во) | 1977 | стены цеха кирпичные, кровля рубероид | 1 | 908 | Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ | [5 empty] | 1 |  | 15
117 | Шалинский ГО | д.Павлы,дом 8 квартира 2 | 2018-07-28 | Ф5.2 | Баня, сауна на территории домовладения | 1999 | дровяник, баня | 1 | 1 | Нарушение правил монтажа электрооборудования |  |  |  | 100000 | 1 | 1 | 8 | 16

## коды
Ф 2.1 - Ф 2.4 | 21-24 | Р11.2
Ф 3.1 - Ф 3.6 | 31-36
Ф 4.1 - Ф 4.4 | 41-44
Ф 5.1 - Ф 5.3 | 51-53